Ausschreibungstext

Artikelnummer

212634

Typ

CNGE2+2SMSPOE

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, PoE 30W, 2x RJ45 10/100/1000Mbps, 2x SFP 100/1000FX, Mini

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Stromversorgung: 48VDC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 2x 10/100/1000Base-TX |
| Anzahl PoE Ports | 2 |
| Management | ja |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CNGE2+2SMSPOE |

Zubehör