Ausschreibungstext

Artikelnummer

212816

Typ

AXIS A9801 SECURITY RELAY

Kurzbeschreibung

Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation

Hauptmerkmale

Manipulationsschutz für Axis Türinstallationen

Unterstützt 12V und 24V Türöffner

Passt in Standard Einbaudosen

Kompatibel mit AXIS A8004-VE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5801-141 |

Zubehör