Ausschreibungstext

Artikelnummer

213041

Typ

GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V ATEX

Kurzbeschreibung

Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl

Hauptmerkmale

Für Explosionsgeschützte Kameras

ATEX Zertifizierung

Gehäusematerial: 316L Edelstahl

Schutzklasse IP66

Primärspannung 120V/230V

Sekundärspannung: 24VAC, max.5A

Temperaturbereich -40 °C bis 55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | 5507-241 |

Zubehör