Ausschreibungstext

Artikelnummer

213687

Typ

CWGE2FE8MSPOEplus

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, 8xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, PoE+

Hauptmerkmale

PoE Budget: 240 Watt

PoE auf allen RJ-45 Ports möglich

Management durch CLI, Browser oder SNMP

Temperaturbereich: 0+50°C

Für Rack-Einbau, RMB Brackets im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| VLAN | ja |
| Ports | 8x 10/100Base-TX, 2x SFP Combo-Port |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CWGE2FE8MSPOE+ |

Zubehör