Ausschreibungstext

Artikelnummer

213916

Typ

CNFE2MC/IN

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Ethernet auf SFP, Modul, Einschub, 230V, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Konvertiert 10/100 BASE-T/TX auf 10/100 BASE-FX

Sender und Empfänger

Montage: Wand oder Rack (nur mit Zubehör)

LED-Indikatoren

Betriebstemperatur: -40°C ~ +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, 19" Gehäuse |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-T, 1x 10/100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | F.01U.136.545 |

Zubehör

| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| --- | --- |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |