Ausschreibungstext

Artikelnummer

214334

Typ

CNFE1RPT/M

Kurzbeschreibung

Ethernet Repeater, PoE+ Pass-Through, 60W, 10/100Mbps, Minimodul

Hauptmerkmale

Ethernet-Repeater

60 Watt PoE+ Pass-Through

Maximale Reichweite 100m

Verwendung mehrerer Repeater möglich

Temperaturbereich -40+75°C

Minimodul

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CNFE1RPT/M |

Zubehör