Ausschreibungstext

Artikelnummer

214401

Typ

RDRSEU908K00000

Kurzbeschreibung

iCLASS SE U90, UHF-Weitbereichsleser, EU-Frequenz, schwarz

Hauptmerkmale

Kontaktlose Authentifizierungslösung

Parkplatz- und Schranken kontrolle

Große Reichweite

Einfache Wartung

Einfache Konfiguration vor Ort

Intuitive Benutzeroberfläche

SIO®-Verschlüsselungstechnologie

Sichere End-to-End-Kommunikation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID UHF |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Wiegand, RS-485 |
| Leseverfahren | iCLASS SE |
| Transpondertyp | iCLASS SE, UHF |
| Montageart Leser | VESA |
| Abmessungen (LxBxH) | 23,1 x 23,1 x 7,0 cm |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC |
| Hersteller-Nr. | RDRSEU908K00000 |

Zubehör

| 600TGGNN | Kontaktlose UHF-Smartcard, unprogrammiert, ohne Druck, SIO-fähig, weiß, MOQ=100 St. |
| --- | --- |
| RDRSEU908K00000-W | iCLASS SE U90, UHF-Weit- bereichsleser, schwarz, EU-Frequenz, mit Wandarm |