Ausschreibungstext

Artikelnummer

214466

Typ

ADPRO iFT 60041610

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 16 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

16 digitale Videokanäle (erweiterbar bis 32)

Bis zu 16 Analysekanäle

8 Relaisein- und 4 -ausgang

Speicherkapazität 6TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19? Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| IP Kanäle | 16 |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung max. | kameraabhängig |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Monitor-Ausgänge | nein |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 30 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 6 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | nein |
| Anzahl HDD Steckplätze | 3x SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz maximal | 160 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 60041610 |

Zubehör