Ausschreibungstext

Artikelnummer

214577

Typ

910PMNTEKMA003

Kurzbeschreibung

iCLASS SE RP15 Leser, Mobile Ready, HIDProx, Stiftleiste

Hauptmerkmale

Mobile Access Ready

Bluetooth-Leseverfahren

13,56MHz (außer Legic)

125kHz HIDProx

Wiegand-Protokoll

Stiftleistenanschluss

Aufputz-Montage

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Mobile Access |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | iCLASS SE, Bluetooth, HID Prox |
| Transpondertyp | Karte, Schlüsselanhänger, Smartphone |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 15,3 x 4,8 x 2,3 cm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nr. | 910PMNTEKMA003 |

Zubehör

| CRD633ZZ-xxxx | Mobile Access ID, Identifikationscode für Mobile Access, MOQ=100 |
| --- | --- |
| SEC9X-CRD-MAD-xxxx | Administrator-Karte, für Mobile Access Leser |
| SEC9X-CRD-E-MKYD | Mobile Key-Karte, zum Einlesen von Mobile Access Ids |