Ausschreibungstext

Artikelnummer

214597

Typ

DC-B1803

Kurzbeschreibung

1/2.3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, C/CS 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Einfache Installation mit Direct IP Netzwerk Rekordern

1/2,3" Progressive Scan CMOS Sensor 8 Megapixel

Auflösung max. 3840x2160 (8MP)

C/CS-Mount

H.264, M-JPEG

Tag/Nacht (ICR)

Zweiwege-Audio, Alarmeingang / Alarmausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,4 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HS BLC (Eclipser) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Videoausgänge | RCA |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | DC-B1803 |

Zubehör

| DA-WM1500 | Wandmontagearm für DA-BH1100 |
| --- | --- |