Ausschreibungstext

Artikelnummer

214608

Typ

DC-S1283WRX

Kurzbeschreibung

1/2.8" Netzwerk Dome PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 30x AFZ Infrarot, IP66, WDR, 24VAC

Hauptmerkmale

Einfache Installation mit Direct IP Netzwerk Rekordern

1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor 2 Megapixel

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

AF-Zoom 4,3~129 mm, 30x Digitalzoom

H.264, M-JPEG

Tag/Nacht (ICR), Infrarot-Beleuchtung, True WDR

Vandalismusgeschützt, IP66, Heizung

Zweiwege-Audio, Alarmeingang / Alarmausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Kameratyp | PTZ Dome |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0088 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Digital Zoom | keine Angabe |
| Bildwinkel horizontal | 65 - 2,3 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 250 °/Sek. |
| Videoausgänge | Klemmblock |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | DC-S1283WRX |

Zubehör

| DA-CM1300 | Deckenabhängung für Adapter Platte DA-BM1100 |
| --- | --- |
| DA-LM1100 | Mast Adapter für DA-WM1400 |
| DA-RM1100 | Eckmontagewinkel für DA-WM1400 |
| DA-WM1400 | Wandmontagearm für DA-BM1100 |