Ausschreibungstext

Artikelnummer

214617

Typ

DA-PR1101

Kurzbeschreibung

PoE Repeater, 1-Kanal, IEEE 802.3af

Hauptmerkmale

Kompatibel zu IEEE 802.3af

Unterstützt Datentransfer bis 130m

Bis zu 490m geamt mittels 3x DA-PR1101

Unterstützt PoE ON/OFF Switch

Plug&Play

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Gigabit | nein |
| Extension | 130 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | DA-PR1101 |

Zubehör