Ausschreibungstext

Artikelnummer

214622

Typ

DA-SP FTLF8519P3BNL

Kurzbeschreibung

SFP Sender/Empfänger Modul, 1,25Gbps, bis 500m, 850nm

Hauptmerkmale

Bis zu 500m mit 50/125µm MMF, 300m 62,5/125µm MMF

Bis zu 2,125 Gbps bidirektionale Datenverknüpfungen

Hot-plug-fähiger SFP Footprint

850nm Oxid-VCSEL Lasersender

Kompatibilität mit DH-Serie und DA-MC11011

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Wellenlänge | 830 - 860 nm |
| Reichweite | 500 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +85°C |
| Hersteller-Nr. | DA-SP FTLF8519P |

Zubehör