Ausschreibungstext

Artikelnummer

214623

Typ

DA-SP FTLF1318P3BTL

Kurzbeschreibung

SFP Sender/Empfänger Modul, 1,25Gbps, bis 10Km, 1310nm

Hauptmerkmale

Bis zu 10Km mit 9/125µmSMF

Bis zu 1,25Gbps bidirektionale Datenverknüpfungen

Hot-plug-fähiger SFP Footprint

1310nm Fabry-Perot Lasersender

Kompatibilität mit DH-Serie und DA-MC11011

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Wellenlänge | 1265 - 1600 nm |
| Reichweite | 10 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +85°C |
| Hersteller-Nr. | DA-SP FTLF1318P |

Zubehör