Ausschreibungstext

Artikelnummer

214818

Typ

FastTrace 2E 58511620

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB 20x Analog, 4x IP, 1x RS485, 20 Eingänge, 8 Ausgänge, 19?

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

Dual Codec (analog) und Multi Stream (digital)

20 Videokanäle

4 IP Kanäle

20 Relaisein- und 8 -ausgänge

Speicherkapazität 6 TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19? Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Stromversorgung: 90-260 VAC

Betriebstemperatur: 5-40°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Adpro FastTrace 2E |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | kameraabhängig |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 24 |
| IP Kanäle | 20 |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | ja |
| Festplattenkapazität (intern) | 6 TB |
| Remote Zugriff | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Hersteller-Nr. | 58511620 |

Zubehör