Ausschreibungstext

Artikelnummer

214999

Typ

MVXT2Z0SA000A

Kurzbeschreibung

Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 336x256, 8,3Hz, 19mm, -60°C/+65°C, IP68

Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse

Wärmebildkamera 336x256, 19mm, 8,3Hz

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L

Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas

Kabelschelle mit Gummidichtung Ex d 3/4" NPT

Armiertes Kabel 4m

Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer

Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO

Betriebstemperatur: von -60°C bis  +65°C

Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MVXT |
| --- | --- |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt, Edelstahlgehäuse |
| Auflösung Pixel | 336x256 |
| System | Wärmebild |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 17 ° |
| Bildwinkel vertikal | 13 ° |
| Detektionsreichweite (m) | 640 |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | MVXT2Z0SA000A |

Zubehör

| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| --- | --- |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXFWBT | Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe |
| MHXWFWCA | Kugelgelenk, Edelstahl, für Videotec MHX |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |