Ausschreibungstext

Artikelnummer

215351

Typ

SIP Speaker Wall Mounted White

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Aktiver IP-Lautsprecher

Integrierter 14W Leistungsverstärker

Zweiter passiver Lautsprecher anschließbar

Verschieden Broadcast Zonen im System möglich

Umfassendes Softwarepaket erhältlich

Über SIP-Protokoll im Netzwerk adressierbar

Stromversorgung: PoE und 12VDC

Schnelle und einfache Installation

Gehäusefarbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N SIP Audio Systems |
| --- | --- |
| Mikrofon | Nein |
| Audiokompression | MPEG-1 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lautsprecher | 14W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af), 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | 914421W |

Zubehör

| IP Audio Manager 5xDev 1xRTP | Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei |
| --- | --- |
| SIP Speaker Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N SIP Speaker Einheiten, Lizenzcode |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| IP Audio Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für Net Audio Decoder, EU-Stecker |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| Loud Speaker Wall White | Lautsprecher, passiv, 8 Ohm, für Wandmontage, weiß |