Ausschreibungstext

Artikelnummer

215355

Typ

Access Unit 125kHz

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 125kHz Leser, NFC ready, PoE, IP54, IK08

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID 125kHz Leseeinheit

Unterstützt EM4100, EM4102, HID Prox 125kHz Karten

Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Betriebstemperatur: ?40 bis +60 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Access Unit |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz, silbergrau |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125 kHz Prox, 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200 |
| Transpondertyp | EM4100, EM4200, HID Prox |
| Montageart Leser | Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Hersteller-Nr. | 916009 |

Zubehör

| IP Verso Cover Box 1M | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheit |
| --- | --- |
| IP Verso Flush Frame 1M | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheit |
| IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheit |
| IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein IP Verso Modul |
| Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 1m |
| 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N EntryCom IP Einheiten |
| Electrical lock 11211 | Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11221 | Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11211MB | Elektrisches Schloss, mir mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 31211 | Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA |
| Electrical lock 211211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA |
| Electrical lock 321211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| RFID Reader 125kHz Extern USB | RFID Kartenleser, Emarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß |
| EMarine RFID Key Fob 125 kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| EntryCom IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| IP Verso Cover Box 1M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Flush Frame 1M black | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine EntryCom IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 3m |
| IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von IP Verso Modulen, 5m |
| Access Unit RJ45 Kabel Adapter | Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel |