Ausschreibungstext

Artikelnummer

215594

Typ

CNFE2002M1B/M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 2x RJ45, 1x 100FX, 30W PoE, 1 Faser, B Seite, ST, Mini

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, Desktop |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1550nm, 1310nm |
| Reichweite | 3 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE2002M1B/M |

Zubehör