Ausschreibungstext

Artikelnummer

215609

Typ

CLLFE1POEU

Kurzbeschreibung

Ethernet über UTP, Empfänger, 1 Kanal, 10/100 MBit, PoE 30W, -40+75°C, Ultra Mini, Lokal

Hauptmerkmale

Erweiterter Temperaturbereich -40 +75°C

PoE Durchleitung bis 30W (IEEE802.3at)

Ideal für Retrofit Installationen

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Für PoE Injection separates Netzteil erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | PoE, 9-36 VDC, 24VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CLLFE1POEU |

Zubehör