Ausschreibungstext

Artikelnummer

215766

Typ

XRN-1610 1TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, H.265, 180Mbps, 4K, 1TB HDD, HDMI

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 180Mbps

8x SATA Intern (max. 48TB), e-SATA, iSCSI

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)

16 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller

Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

Interne 1TB-Festplatte im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 12 MP |
| Kompressionsverfahren | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream |
| Monitor-Ausgänge | VGA, HDMI |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 48 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 1 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB, eSATA, iSCSI |
| Anzahl HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz maximal | 180 Mbit/s |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | XRN-1610 1TB |

Zubehör

| SRB-160S | Netzwerkspeicher, iSCSI, 16xSATA, RAID, Hotswap, 4x Gbit LAN, 19", 3 HE |
| --- | --- |