Ausschreibungstext

Artikelnummer

215970

Typ

VAR2-W2-1

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 11W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 60 m

Kaltweiß 6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec VARIO2 |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 10x10 °, 35x10 °, 60x25 ° |
| Leuchtweite | 60 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12~24V |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 11W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | VAR2-W2-1 |

Zubehör

| VAR-W2-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W2 |
| --- | --- |
| VAR-W2-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W2 |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |
| PSU-VAR-20W-1 | Netzgerät, 24V, 20W, für Raytec Vario Serie 1x2 |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-PLATE-3x2 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I2/W2 |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |
| PBC-1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |