Ausschreibungstext

Artikelnummer

216314

Typ

ER16200C

Kurzbeschreibung

16-Kanal Etherstretch Lyte, Empfänger, Rackmount

Hauptmerkmale

100Mb/s und PoE über Koaxialkabel

Strecken bis zu 350 Meter (RG59)

Für alle IP-Geräte geeignet

Eingang mit Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Etherstretch Lyte |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Empfänger |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 16 |
| Bauart | 19" Einschub |
| Reichweite | 350 m |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +52°C |
| Hersteller-Nr. | ER16200C |

Zubehör