Ausschreibungstext

Artikelnummer

216383

Typ

TNU-6320E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, Ex Gehäuse, 32x, 1920x1080, WDR,  IP67, IK10

Hauptmerkmale

ATEX zertifiziertes Positioniersystem mit Full HD Kamera

Full HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264)

4,44 - 142,6mm (32x) Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Pan/Tilt mit 50?/sec (Preset), Endless Rotation

Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRIII

Gesichtserkennung, Tampering, Virtual Line

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| Ausführung | Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, M-JPEG |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Zertifizierungen | IK10, ATEX |
| Hersteller-Nr. | TNU-6320E |

Zubehör