Ausschreibungstext

Artikelnummer

216472

Typ

IAD-5SG1008MUA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP

8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?120W

ESD Schutz IEC61000-4-2 Standard

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Haltewinkel und 150W Netzteil im Zubehör enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| VLAN | nein |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 1x 10/100/1000Base-TX |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nr. | 216472 |

Zubehör

| EFC-M850SFP | SFP Modul, Gigabit, 220/550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss |
| --- | --- |
| EFC-S1310SFP | SFP Modul, Gigabit,10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |