Ausschreibungstext

Artikelnummer

216566

Typ

SFP-1310S10

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

Hauptmerkmale

Kompatibel zu IEEE802.3z Gigabit Ethernet Standard

Kompatibel zu Fibre Channel 100-SM-LC-L

Industriestandard "Small Form Pluggable" (SFP) Modul

Duplex LC-Anschluss, 1310nm

Differenzial LVPECL Eingänge und Ausgänge

Stromversorgung 3,3V

Hot Pluggable

Laser Klasse 1 nach EN 60825-1

Reichweite 9/125 µm SMF 20km

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | Duplex LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000Base-LX/SX SFP |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 20 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nr. | 216566 |

Zubehör