Ausschreibungstext

Artikelnummer

217282

Typ

APC-AMC2-4R4CF

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 4x RS485, für 8 Leser, für Bosch APE, Hutschiene

Hauptmerkmale

Intelligenter Zutrittsmanager

4 RS-485 Schnittstellen für bis zu 8 Leser

Spannungsversorgung für Leser

Standard 2GB Compact Flash

LC-Display zur Informationsanzeige

Elektronische Einzelabsicherung der Ausgänge

Zur Verwendung mit Bosch APE Software

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch AMC2 |
| --- | --- |
| Netzwerk | 10/100BaseT |
| Anzahl Leser | 8 |
| Schnittstelle Leser | RS-485 |
| Ereignisse (max.) | softwareabhängig |
| Zeitpläne (max.) | softwareabhängig |
| Ausweise (max.) | softwareabhängig |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nr. | F.01U.027.206 |

Zubehör

| API-AMC2-8IOE | Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, je 8x Eingang/Ausgang |
| --- | --- |
| API-AMC2-16IOE | Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, je 16x Eingang/Ausgang |
| API-AMC2-16IE | Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, 16x Eingang |
| AEC-AMC2-UL1 | Gehäuse, Metall, klein, für Bosch AMC2, Stromversorgung |
| D126 | Batterie, für Bosch AMC2 Stromversorgung, 12V, 7 Ah |
| AEC-AMC2-UL2 | Gehäuse, Metall, groß, für Bosch AMC2, Stromversorgung |
| AEC-PANEL19-4DR | Montageblech, für 19" Schrank, 4 Hutschienen, für 4 Bosch AMC2 |
| AEC-PANEL19-UPS | Montageblech, für 19" Schrank, 2 Hutschienen, 1 Akku Halterung, für 4 Bosch AMC2 |
| AMC-RAIL-250 | Hutschiene, 250mm, für Bosch AMC-4W, AMC2, PBC-60, AMC2 EXT |
| AMC-RAIL-400 | Hutschiene, 400mm, für Bosch AMC-4W, AMC2, PBC-60, AMC2 EXT |
| APS-PBC-60 | Stromversorgung, für Bosch Netzwerk Tür Controller AMC2 |