Ausschreibungstext

Artikelnummer

217688

Typ

AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS

Kurzbeschreibung

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage

Hauptmerkmale

60W Power over Ethernet Midspan

Für industrielle Anwendung

Geeignet für alle Axis Produkte

Duale Stromversorgung: 20 - 60VDC

Hoher Temperaturbereich: -40 °C bis 75 °C

DIN-Rail-Montage möglich

Plug-and-play

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 55V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | High PoE |
| Eingangsspannung | 20 ~ 60VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | 01154-001 |

Zubehör