Ausschreibungstext

Artikelnummer

217839

Typ

VAR2-HY16-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 78W, IR 850nm, Weißlicht

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 10x10 °, 35x10 °, 60x25 ° |
| Leuchtweite | 450 m, 195 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 78W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | VAR2-HY16-1 |

Zubehör