Ausschreibungstext

Artikelnummer

217928

Typ

AXIS P1265

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1920x1080, WDR, 3,7mm (Nadelöhr), Innen, PoE

Hauptmerkmale

Äußerst kompakte, diskrete Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS FA1125 Sensor Einheit

Nadeöhr Objektiv: F2,5/3,7mm, 91° FoV

AXIS P12 Mk II Main Unit

HDTV-Auflösung 1920×1080, 1080p@25fps

WDR ? Forensic Capture

Axis' Zipstream Technologie

Edge Storage auf MicroSDXC-Karten

Einfache und flexible Montage

Für Innen, -20°-+50° Temperaturbereich

Power-over-Ethernet (PoE)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P12 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Nadelöhr/Mini |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,27 Lux, bei F2,5 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 91 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0927-001 |

Zubehör

| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| --- | --- |