Ausschreibungstext

Artikelnummer

217970

Typ

VAR2-VLK-I6-2

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Infrarot Scheinwerfer, 2x850nm, für 2 Kameras, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehäuse für zwei Kameras

Zwei integrierte Infrarot Scheinwerfer

Spektrale Emission 850nm

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Verdeckte Kabelführung, vorverkabelt

Für Analog, IP, Kennzeichenerkennung

Germanium Scheibe für Wärmebild optional

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 10x10 °, 35x10 °, 60x25 ° |
| Leuchtweite | 282 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 15-24VDC, 15-24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 61W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | VAR2-VLK-I6-2 |

Zubehör