Ausschreibungstext

Artikelnummer

218024

Typ

VOR-ORM

Kurzbeschreibung

Ethernet PoE-Extender, 100m, Plug&Play, Desktop- oder Wandmontage

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

PoE und PoE Plus Übertragung bis 60 Watt

Max. bis auf 800 m kaskadierbar

Stromversorgung über PoE möglich

LED-Statusanzeige: Power, Ethernet

Wand- oder Desktopmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Veracity OUTREACH |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Montage | Wandmontage, Desktop |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Ausgangsleistung | 60W |
| Eingangsleistung | 60W |
| Extension | 100 m |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE, PoE+ |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | VOR-ORM |

Zubehör

| VOR-OS | PoE Injektor, 1 Port, 15,4 W, Wandmontage |
| --- | --- |
| VOR-OSP | PoE Plus Injektor, 1 Port, 30 W, Wandmontage |