Ausschreibungstext

Artikelnummer

218098

Typ

NDP-5502-Z30L

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, 1920x1080, H.265, hängend, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

Full HD PTZ Netzwerk Dome

Integrierte mitschwenkende Infrarotbeleuchtung

Auflösung: 1920x1080 Pixel

30x Zoombojektiv und 16x Digitalzoom

Essential Video Analytics

Wide Dynamic Range 94dB

2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

24 konfigurierbare Privatzonen

Betriebstemperatur -40°C bis +60°C

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Für den Außeneinsatz IP66, hängende Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Autodome IP 5000 IR |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,6, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 94dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 60,9 - 2,4 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 240 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+ |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.319.481 |

Zubehör

| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |
| --- | --- |
| LTC9230/01 | Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230 |
| NPD-6001A | HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, für Bosch MIC ohne Kombistrahler |
| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| NDA-4020-PIP | Adapter, für Bosch Autodome 4000i, hängende Montage |
| NDA-U-WMT | Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |