Ausschreibungstext

Artikelnummer

218231

Typ

DS418

Kurzbeschreibung

Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0

Hauptmerkmale

Funktionsreicher und leistungsstarker 4-Bay NAS-Server

Für kleine und mittelständische Unternehmen

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 25 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten gesamt (H.264): 300fps@1080p, 900fps@720p

HotSwap HDD-Tausch, werkzeugfreier Festplatteneinschub

Energieeffizient, geringe Wärmeentwicklung, leiser Betrieb

Dateinutzung unter Windows, Mac, Linux

Läuft auf Synology DiskStation Manager (DSM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| CPU | Quad Core 1,4 GHz |
| --- | --- |
| RAM | 2 GB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 4x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 4x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| LAN Ports | 2x Gigabit LAN |
| RAID | Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Übertragungsleistung | 226MB/s Lesen, 170MB/s Schreiben |
| Hersteller-Nr. | DS418 |

Zubehör

| 2.5" DISK HOLDER (TYPE C) | Adapter zum Einbau von 2,5" Festplatten und SSDs in Synology NAS |
| --- | --- |
| DEVICE LICENSE (X 1) | Freischaltcode, 1 Kamera Lizenz, für Synology Surveillance Station |
| DEVICE LICENSE (X 4) | Freischaltcode, 4 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| DEVICE LICENSE (X 8) | Freischaltcode, 8 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| VS360HD | VisualStation, für Anzeige von bis zu 36 IP Kameras, USB 720p, Gbit LAN, HDMI, VGA |
| VS960HD | VisualStation, für Anzeige von bis zu 96 IP Kameras, USB, H.265, Gbit LAN, 2x HDMI (4K) |