Ausschreibungstext

Artikelnummer

218653

Typ

eneo- PS12DC-11

Kurzbeschreibung

Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240VAC

Ausgangsleistung: 12VDC/1A

Sekundärleitung mit DC-Hohlstecker

Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 12VDC |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Hersteller-Nr. | 218653 |

Zubehör