Ausschreibungstext

Artikelnummer

219593

Typ

RS3618XS

Kurzbeschreibung

Network Attached Storage, 12-Bay, Hotswap, ohne HDD, 4x GBit LAN, USB 3.0, 19", 2HE

Hauptmerkmale

Zuverlässige Speicherlösung für Großunternehmen

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 75 IP-Kameras erweiterbar

Für Rackeinbau: 19"/2HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| CPU | Quad Core 2,4 GHz |
| --- | --- |
| RAM | 8 GB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 12x 2,5" SATA (6Gb/s) |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| LAN Ports | 4x Gigabit LAN |
| RAID | Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Übertragungsleistung | 2300MB/s Lesen, 1177MB/s Schreiben |
| Hersteller-Nr. | RS3618XS |

Zubehör

| DEVICE LICENSE (X 1) | Freischaltcode, 1 Kamera Lizenz, für Synology Surveillance Station |
| --- | --- |
| DEVICE LICENSE (X 4) | Freischaltcode, 4 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| DEVICE LICENSE (X 8) | Freischaltcode, 8 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| D4N2133-4G | 4GB Speicher Modul, für RS2818RP+ |