Ausschreibungstext

Artikelnummer

219674

Typ

SLA-T1080F

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Farbe, 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für XNB-6001P, RJ12

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie

1/2.8? progressive scan RGB CMOS Sensor

Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung

Objektiv F1,6/1,6mm Fisheye Objektiv, 187° FOV

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C

Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux, bei F1,6 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 187 ° |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nr. | SLA-T1080F |

Zubehör