Ausschreibungstext

Artikelnummer

220579

Typ

MBA2S5A

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC

Hauptmerkmale

Aluminiumstruktur in Marineausführung ohne Kupfer

Außenbeschichtung aus Epoxydpulver RAL 9006

Explosionsgeschützte Kommunikationseinheit

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur -40°C bis +70°C

Dieser Zubehörartikel ist ausschließlich in Verbindung mit einem Videotec Hauptprodukt lieferbar!

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MBA |
| --- | --- |
| Zertifizierungen | ATEX |
| Hersteller-Nr. | MBA2S5A |

Zubehör