Ausschreibungstext

Artikelnummer

220649

Typ

BEW2-OAP

Kurzbeschreibung

Fingerabdruck und RFID Leser, Controller, 125kHz EM/HIDProx, 13.56MHz MultiCLASS SE, u.a.

Hauptmerkmale

Sehr schnelle Performance

Bis zu 500.000 Benutzer

Umfangreiche Schnittstellen

IP67 und IK09

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Suprema BioEntry W2 |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | keine Angabe |
| Schnittstelle Leser | TCP/IP, RS-485, Wiegand, TTL, Relais |
| Leseverfahren | Fingerabdruckleser, 125 kHz EM, 125 kHz HID Prox, 13,56 MHz Mifare, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE, NFC |
| Transpondertyp | Fingerabdruck, Karte, Schlüsselanhänger |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 50x172x43,5mm |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Zertifizierungen | IP67, IK09 |
| Hersteller-Nr. | BEW2-OAP |

Zubehör

| EM Card | RFID Transponderkarte, 125kHz EM |
| --- | --- |
| Mifare Card(1KB) | RFID Transponderkarte, 13.56 MHz MIFARE. 1Kb |
| Mifare Card 4K Byte | RFID Transponderkarte, 13.56 MHz MIFARE. 4Kb |
| HID Card | RFID Transponderkarte, 125kHz HIDProx |
| Plastic Stand Type B | Kunststoffständer, für BL, BEPlus, BEW, BEW2, BSL2, XP, XS |
| 12V Power Adapter | Netzgerät, 12VDC, gerätespezifisch |