Ausschreibungstext

Artikelnummer

220816

Typ

SPI-50

Kurzbeschreibung

LED Scheinwerfer, Set, für TNU-6320, 850nm, 25°, IP67, inkl. Montage Halterung

Hauptmerkmale

Kompatible IR-Beleuchtung für TNU-6320

Wellenlänge: 850 nm

Leuchtwinkel (horizontal): 25°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Techwin Zubehör |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung H | 25 ° |
| Leuchtweite | 200 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 24W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nr. | SPI-50 |

Zubehör