Ausschreibungstext

Artikelnummer

221215

Typ

APS250W-100NES

Kurzbeschreibung

Netzgerät, Modul, 230V, 250W, für die M4300-Serie XSM4316S, XSM4324S, XSM4348S

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 12V |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Hersteller-Nr. | APS250W-100NES |

Zubehör