Ausschreibungstext

Artikelnummer

42002

Typ

25HB

Kurzbeschreibung

F1,8/12mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung (-1,37%)

Hohe Auflösung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Tamron High Resolution |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | nein |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 12 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 40,9 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,26 m |
| Hersteller-Nr. | 25HB W. LOCK |

Zubehör