Ausschreibungstext

Artikelnummer

48008

Typ

HF12.5SA-1

Kurzbeschreibung

F1,4/12,5mm Standard-Objektiv, hochauflösend, 2/3" C-Mount

Hauptmerkmale

Speziell für die Bildverarbeitung entwickelt

Für Farb- und S/W-Kameras bis 5 Megapixels

Bestens geeignet für Makroaufnahmen

Hohe Lichtstärke: F1,4

Sehr geringe Verzeichnung

Gleichförmige Abbildungsleistung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

Metall C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Fujinon 2/3" Megapixel |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 12,5 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 38 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nr. | HF12.5SA-1 |

Zubehör