Ausschreibungstext

Artikelnummer

48013

Typ

HF25SA-1

Kurzbeschreibung

F1,4/25mm Tele-Objektiv, hochauflösend, 2/3" C-Mount

Hauptmerkmale

Speziell für die Bildverarbeitung entwickelt

Für Farb- und S/W-Kameras bis 5 Megapixels

Bestens geeignet für Makroaufnahmen

Hohe Lichtstärke F1,4

Sehr geringe Verzeichnung

Gleichförmige Abbildungsleistung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

Metall C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Fujinon 2/3" Megapixel |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 25 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 19,98 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nr. | HF25SA-1 |

Zubehör