Ausschreibungstext

Artikelnummer

74136

Typ

EDC-OPS-2/24V

Kurzbeschreibung

Domegehäuse für Außen, Sonnenschutzdach, getönte Kuppel 6,5", 24VAC

Hauptmerkmale

Außenmontage-Gehäuse für Fastrax I-III Domekameras

Getönte Kuppel: 6,5" (165mm)

Für Wand- und Deckenmontage vorbereitet

Serienmäßig mit Heizung, Lüfter und Sonnendach

Betriebsspannung: 24VAC/50-60Hz

Schutzart: IP66

Option: Wand und Deckenmontagehalter, Anschlussbox

Option: Anschlusskabel #74143 & #74144

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäuse | Außen |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Montageart | Wand-/Deckenabhängung |
| Leistungsaufnahme | ca. 75W (für Heizung, Lüfter und incl. Kamera) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -45°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | 74136 |

Zubehör

| EDC-OPX/ HD-SDI | Anschlusskabel für Fastrax HDD-2030PTZ1080 im Innen/Außengehäuse |
| --- | --- |
| NE-128 | Netzgerät 230V/24V-5A, IP66 |
| EDC-AKS1 | Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A |
| EDC-WMB1 | Wandmontagearm für PTZ-Domekameras mit Befestigungsbeipack |
| EDC-CMT1 | Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras |
| EDC-RTB2 | Montageständer für Fastrax-Domegehäuse, Serie 2 und EDCH |
| EDC-OPX/IPX-CC1 | Anschlusskabel für EDC-xxx-2 Fastrax Standard Domes im Innen/Außengehäuse |