Ausschreibungstext

Artikelnummer

74302

Typ

VB31PT

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht-Sender oder Empfänger mit FBAS Kabel/BNC-Stecker Ein/Ausgang

Hauptmerkmale

Video und Datensignal- (Up-to-Coax) Übertragung

Bandbreite: DC bis 20MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 225m Übertragung (passiv. Empfänger/UTP Kabel)

Bis 500m Übertragung mit TR515 (Aktiver Empfänger)

Bis 1000m Übertragung m. TR560 (Aktiver Empfänger)

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 225 m |
| Signalübertragung | Video |
| Hersteller-Nr. | VB31PT |

Zubehör