Ausschreibungstext

Artikelnummer

74308

Typ

TT560

Kurzbeschreibung

Aktiver Video Zweidrahtsender, 2200m, FBAS-Eingang, TP-Ausgang, 12-24VAC/DC

Hauptmerkmale

Zweidraht Videosignal-Sender

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 2200m Übertragung, aktiver Empfänger/UTP-Kabel

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 2200 m |
| Signalübertragung | Video |
| Hersteller-Nr. | TT560 |

Zubehör