Ausschreibungstext

Artikelnummer

74317

Typ

TR560X4

Kurzbeschreibung

Aktive 4-Kanal Video Zweidraht Empfänger Karte, BNC-RJ45, 2200m

Hauptmerkmale

4-Kanal Video und Datensignal (Up-to-Coax) Karte

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 1000m Übertragung (passive Sender/UTP-Kabel

500-2200m Übertragung (mit aktivem Sender TT560)

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Signalunterbrechungs-Anzeige

Anschlüsse BNC-Buchsen / RJ45 oder Klemmleisten

Option: Karteneinschub RK400

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Karte |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 1000 m |
| Signalübertragung | Video, Daten |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | TR560X4 |

Zubehör