Ausschreibungstext

Artikelnummer

74318

Typ

DVRPTR16

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz für Analog Video (Koax), 16-Kanal, Einschubgehäuse, 19", 1HE

Hauptmerkmale

Überspannungsschutz für Videokanäle

16 BNC Ein- und Ausgänge

Bandbreite: DC bis 10MHz

Klemmspannung: 2,8V

19" Einbaufähig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | DVRPTR16 |
| --- | --- |

Zubehör