Ausschreibungstext

Artikelnummer

74332

Typ

IPPTR12

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, 12 Port, Netzwerk, 19" PoE/Non-PoE, 10/100 Mbps, RJ45 E/A

Hauptmerkmale

Überspannungsschutz für 12 Kanäle

Für 10/100 MBit/s Netzwerk-Geräte (PoE und Std.)

Montage in Standard 19"-Gestellen

Einfache Installation

19"-Einschub/1 HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | IPPTR12 |
| --- | --- |

Zubehör